## Report
Calypso Measuring Result
| Measurement Plan |  | Date |  | Order
| 999.0001_EXEMPLO |  | 2026-09-01
| Drawing No. |  | Time |  | Part No.
|  |  | 9:30 |  | 1
| Metrologista |  | MMC |  | Fornecedor
| Metrologista Exemplo |  | 500011 |  | Fornecedor X
Characteristic | Actual | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | Deviation
PLANICIDADE_REF | 0.0021 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0021
ESFERA_DIAMETRO 1 | 12.0034 | 12 | 0.01 | -0.01 | 0.0034
ESFERA_POSICAO 1 | 0.0412 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0412
FURO_DIAMETRO 2 | 8.0061 | 8 | 0.01 | -0.01 | 0.0061
FURO_POSICAO 2 | 0.0733 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0733
ENTRE_CENTROS | 0.0215 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0215
PLANICIDADE_REF | 0.0023 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0023
ESFERA_DIAMETRO 1 | 12.003 | 12 | 0.01 | -0.01 | 0.003
ESFERA_POSICAO 1 | 0.0398 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0398
FURO_DIAMETRO 2 | 8.0057 | 8 | 0.01 | -0.01 | 0.0057
FURO_POSICAO 2 | 0.0741 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0741
ENTRE_CENTROS | 0.0221 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0221
Nota: incerteza do equipamento conforme certificado
2
0
1