## Registro
Registro - Calibração de Dispositivo de controle
Dados de registro
| Data: | 2026-09-01 10:00 |  |  |  | Temperatura ambiente: | 20,2°
| Cliente solicitante: | Setor Exemplo |  |  |  | OS:
| Técnico executante: | Técnico Exemplo
| Padrão utilizado: | 1
Dados do instrumento
| Código: | 000.0000
| Denominação: | Dispositivo de controle
| Valor nominal: | Exclusivo
| Fabricante: | Não consta
Resultados obtidos (mm)
| Parâmetro avaliado | Valor nominal | Tol. + | Tol. - | Medida 1 | Medida 2 | Média | Desvio padrão | ABS do valor nominal | tol+ | tol-
| PLANICIDADE_REF | 0 | 0.05 | 0 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.00014142 | 0 | Rep | Rep
| DIAMETRO 1 | 6.075 | 0.01 | -0.01 | 6.0781 | 6.0779 | 6.078 | 0.00014142 | 6.075 | Rep | Rep
| POSICAO 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0612 | 0.0587 | 0.05995 | 0.0017678 | 0 | Rep | Rep
| DIAMETRO 2 | 16.964 | 0.01 | -0.01 | 16.9668 | 16.9671 | 16.967 | 0.00021213 | 16.964 | Rep | Rep
| POSICAO 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.042 | 0.0433 | 0.04265 | 0.00091924 | 0 | Rep | Rep
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!